## 總表
107年『有機研究中心綠能願景館工程』
空 白 標 單（總表）
編號 | 工料項目及說明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
一 | 直接工程費
壹 | 建築工程費 | 式 | 1
貳 | 機電工程費
A | 電氣工程 | 式 | 1
B | 弱電工程 | 式 | 1
C | 給排水工程 | 式 | 1
合 計
二 | 間接工程費
A | 勞工安全衛生措施費(1%) | 式 | 1
B | 施工品質管理作業費(0.6%) | 式 | 1
C | 包商管理及利潤(8%) | 式 | 1
施工費(一～二) 合計
三 | 營業稅(5%) | 式 | 1
四 | 工程保險費(0.5%) | 式 | 1
工程發包費（一～四） 合計
| 總工程費(一～六) | 式 | 1

## 建
107年『有機研究中心綠能願景館工程』
空 白 標 單（詳細價目表）
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
壹 | 建築工程費
一 | 假設工程費
1 | 整地放樣 | m2 | 160
2 | 臨時水電費及雜項費用 | 式 | 1
3 | 申報開工,勘驗及申請使用執造 | 式 | 1
4 | 完工交屋清潔費 | 式 | 1
5 | 活動施工架 | 式 | 1
小 計
二 | 結構體工程
1 | 土方開挖現地回填 | 式 | 1
2 | 普通模板組立 | 式 | 1
3 | 鋼筋及彎紮組立(SD-280) | 噸 | 1.9
4 | 210kg/cm2預拌混凝土及澆置 | m3 | 22.95
5 | 混凝土基礎整平粉光 | m2 | 101
6 | 40呎二手貨櫃 | 組 | 4.5
7 | A1櫃開口加工及噴漆 | 組 | 1
8 | A2櫃開口加工及噴漆 | 組 | 1
9 | A3櫃開口加工及噴漆 | 組 | 1
10 | B1櫃開口加工及噴漆 | 組 | 1
11 | B2櫃開口加工及噴漆 | 組 | 1
12 | B3櫃開口加工及噴漆 | 組 | 1
13 | 貨櫃運輸 | 組 | 5
14 | 櫃體安裝 | 組 | 4.5
15 | 鋼骨製作及安裝工程 | 噸 | 2.5
16 | 屋面金屬鋼板(不燃材料) | m2 | 102
17 | 鋁箔隔熱毯 | m2 | 80.3
18 | 各式收邊 | m | 64
19 | 不銹鋼天溝 | m | 14.8
20 | 戶外金屬樓梯及扶手 | 座 | 1
21 | 室內金屬樓梯及扶手 | 座 | 1
22 | W1鋁窗（230*260cm） | 樘 | 1
23 | W2鋁窗（80*265cm） | 樘 | 3
24 | D1鋁門（230*260cm） | 樘 | 2
25 | D2鋁門（90*240cm） | 樘 | 1
26 | D3鋁門（90*260cm） | 樘 | 1
27 | D4金屬門（100*180cm） | 樘 | 1
28 | DW1鋁窗（230*260cm） | 樘 | 2
29 | 金屬平台 | m2 | 17
30 | A型扶手欄杆 | m | 20
31 | Ｂ型扶手欄杆 | m | 4.8
32 | 貨櫃接合鐵件 | 座 | 12
小 計
三 | 裝修及雜項工程
1 | 廁所搗擺 | m2 | 4.2
2 | 小便斗隔屏 | 組 | 1
3 | 室內矽酸鈣版牆 | m2 | 88.7 |  |  | 含鋁箔玻璃棉
4 | 室內矽酸鈣版牆 | m2 | 18.2 |  |  | 無鋁箔玻璃棉
5 | 矽酸鈣版天花 | m2 | 47.05
6 | 天花、牆面批土刷水泥漆 | m2 | 153.95
7 | 廁所地坪貼３０＊３０地磚 | m2 | 5.28
8 | 廁所牆面貼３０＊６０磁磚 | m2 | 10.5
9 | 廁所防水層(含捲高) | m2 | 9.5
10 | 室內地坪貼６０＊６０地磚 | m2 | 54.7
11 | 2f木地板油性保護漆 | m2 | 12.58
小 計
四 | 綠能設施工程
1 | 太陽能發電設施 | 式 | 1 |  |  | ４KW
2 | 再生能源展示螢幕 | 式 | 1
小 計
合 計

## 預算單價分析表
107年『有機研究中心綠能願景館工程』
單價分析表﹝預算﹞
工程名稱 | 107年『有機研究中心綠能願景館工程』 |  |  | 會計科目
施工地點 |  |  |  | 工程編號
壹.(二).３ | 工作項目：鋼筋及彎紮組立(SD-280) |  | 單位： | 噸 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 鋼筋 | kg | 1000
| 鋼筋工 | 工 | 4
| 小工 | 工 | 3
| 鐵絲 | Kg | 5
| 工具損耗及其他 | 式 | 1
| 合計 | kg | 1
| 人工： 機具： |  | 每 式 單價計
材料： 其他：
壹.(二).4 | 工作項目：210kg/cm2預拌混凝土及澆置 |  | 單位： | m3 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 210kg/cm2預拌混凝土 | m3 | 1
| 混凝土技工 | 工 | 0.1
| 小工 | 工 | 0.1
| 混凝土泵浦及輸送管 | 式 | 1
| 工具損耗 | 式 | 1
| 合計 | m3 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 m3 單價計
材料： 其他：
壹.(二).7 | 工作項目：A1櫃開口加工及噴漆 |  | 單位： | 組 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 內、外牆噴漆 | 式 | 1
| 牆體切割 | 式 | 1
| 補方管料 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 組 單價計
材料： 其他：
壹.(二).8 | 工作項目：A2櫃開口加工及噴漆 |  | 單位： | 組 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 內、外牆噴漆 | 式 | 1
| 牆體切割 | 式 | 1
| 補方管料 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 組 單價計
材料： 其他：
壹.(二).9 | 工作項目：A3櫃開口加工及噴漆 |  | 單位： | 組 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 內、外牆噴漆 | 式 | 1
| 牆體切割 | 式 | 1
| 補方管料 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 組 單價計
材料： 其他：
壹.(二).10 | 工作項目：B1櫃開口加工及噴漆 |  | 單位： | 組 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 內、外牆噴漆 | 式 | 1
| 牆體切割 | 式 | 1
| 補方管料 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 組 單價計
材料： 其他：
壹.(二).11 | 工作項目：B2櫃開口加工及噴漆 |  | 單位： | 組 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 內、外牆噴漆 | 式 | 1
| 牆體切割 | 式 | 1
| 補方管料 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 組 單價計
材料： 其他：
壹.(二).12 | 工作項目：B3櫃開口加工及噴漆 |  | 單位： | 組 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 內、外牆噴漆 | 式 | 1
| 牆體切割 | 式 | 1
| 補方管料 | 式 | 1
| 零星工料 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 組 單價計
材料： 其他：
壹.(二).15 | 工作項目：鋼骨製作,噴漆及安裝工程 |  | 單位： | 噸 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 鋼骨材料 | 噸 | 1
| 鋼構安裝、焊接、製造施作 | 式 | 1
| 技工 | 工 | 2
| 防鏽漆 | 式 | 1
| 工具及損耗 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 噸單價計
材料： 其他：
壹.(二).17 | 工作項目：鋁箔隔熱毯 |  | 單位： | m2 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 鋁箔隔熱毯 | m2 | 1
| 技工 | 工 | 0.01
| 工具及損耗 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 m2 單價計
材料： 其他：
壹.(四).2 | 工作項目：太陽能發電設施 |  | 單位： | 式 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 模組 | KW | 4
| 支架、線槽（含配件） | 式 | 1
| 逆變器 | 式 | 1 |  |  | ５ＫＷ
| 安裝工資 | KW | 4
| 行政作業費 | 式 | 1
| 開關箱 | 式 | 1
| 損耗及另料 | 式 | 1
| 合計 | m2 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 式單價計
材料： 其他：
二.Ａ | 工作項目：勞工安全衛生措施費 |  | 單位： | 式 | 計價代碼：
| 工料名稱 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 編碼(備註)
| 工地整潔 | 式 | 1
| 工作手套(耐磨及耐酸) | 式 | 1
| 其他安全衛生設施 | 式 | 1
| 安全衛生管理計劃 | 式 | 1
| 安全衛生教育訓練及演練 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
| 人工： 機具： |  | 每 式單價計
材料： 其他：

## 電氣工程
107年『有機研究中心綠能願景館工程』
空 白 標 單（詳細價目表）
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
貳．Ａ | 電氣工程 |  |  | 小計: |  | 元
一 | 配電盤工程
(一) | 1L PANEL 屋外型
1 | CASE:2.0tmm 材質:SUS304 附隔離二道門 粉體塗裝 | 只 | 1 |  |  | 長檍,士林,大同或同等品
2 | NFB 2P 100AF 75AT 10KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合CNS或同等品
3 | NFB 2P 50AF 30AT 10KA 220V | 只 | 1 |  |  | 符合 CNS
4 | NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V | 只 | 2 |  |  | 符合 CNS
5 | ELCB 2P 20AT 10KA 220V 0.1sec 30mA | 只 | 3 |  |  | 符合 CNS
6 | ELCB 2P 15AT 10KA 220V 0.1sec 30mA | 只 | 9 |  |  | 符合 CNS
7 | MS 1φ 220V 0.5HP | 只 | 6 |  |  | 士林,東元,富士或同等品
8 | FLS 220V | 只 | 2 |  |  | OMRON,國際或同等品
9 | EX 220V | 只 | 1 |  |  | OMRON,國際或同等品
10 | TM 220V 24hr 附停電補償 | 只 | 2 |  |  | ANLY,國際,立石或同等品
11 | PBL 220V LED燈泡 | 組 | 6 |  |  | 台製品
12 | CS 3段式 1a1b | 只 | 3 |  |  | 台製品
13 | BZ 220V | 只 | 5 |  |  | 台製品
14 | 三極電極棒 | 只 | 2
15 | 五極電極棒 | 只 | 1
16 | 匯流排及支持礙子 | 式 | 1
17 | 五金另料+銘牌 | 式 | 1
18 | 組立工資 | 式 | 1
(二) | 吊運費用+製圖(審圖)設計費用 | 式 | 1
二 | PVC管
1 | PVC 16mm "E" (φ1/2")(t=2.0mm) | M | 13 |  |  | 南亞,華夏,大洋或同等品
2 | PVC 20mm "E" (φ3/4")(t=2.0mm) | M | 387 |  |  | 南亞,華夏,大洋或同等品
3 | PVC 35mm "E" (φ1-1/4")(t=3.5mm) | M | 111 |  |  | 南亞,華夏,大洋或同等品
4 | PVC 52mm "E" (φ2")(t=4.5mm) | M | 52 |  |  | 南亞,華夏,大洋或同等品
5 | PVC 80mm "E" (φ3")(t=5.5mm) | M | 26 |  |  | 南亞,華夏,大洋或同等品
6 | PVC管另件、另料 | 式 | 1
三 | PVC導線
1 | PVC 2.0mm | M | 1045 |  |  | 華榮.華新.太平洋或同等品
2 | PVC 5.5mm2 | M | 156 |  |  | 華榮.華新.太平洋或同等品
3 | PVC 8mm2 | M | 111 |  |  | 華榮.華新.太平洋或同等品
4 | PVC 30mm2 | M | 332 |  |  | 華榮.華新.太平洋或同等品
5 | PVC線另件、另料 | 式 | 1
四 | 器具
1 | 雙連暗插座接地型(含蓋板) 125V 15A | 組 | 11 |  |  | 符合CNS 或同等品
2 | 單連暗插座接地型(含蓋板) 125V 15A | 組 | 2 |  |  | 符合CNS 或同等品
3 | 設備出線口 | 只 | 3
4 | 單切暗開關(夜光型、含PVC蓋板) 250V 15A | 只 | 11 |  |  | 符合CNS 或同等品
5 | 三路暗開關(夜光型、含PVC蓋板) 250V 15A | 只 | 2 |  |  | 符合CNS 或同等品
6 | 排風扇 220V 50W | 組 | 1 |  |  | 符合CNS
7 | 八角接線盒 t=2.0mm | 式 | 1
8 | 長方型接線盒 t=2.0mm | 式 | 1
五 | 其他
1 | 零星材料 | 式 | 1
2 | 打鑿修補開挖及恢復原狀 | 式 | 1
3 | 五金另料另件及消耗品 | 式 | 1
4 | 運雜費 | 式 | 1
5 | 管路開挖(含回填砂及警示帶) | 式 | 1
6 | 工具損耗 | 式 | 1
7 | 臨時用電銜接 | 式 | 1
8 | 工資 | 式 | 1

## 弱電工程
107年『有機研究中心綠能願景館工程』
空 白 標 單（詳細價目表）
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
貳．B | 弱電工程 |  |  | 小計: |  | 元
一 | 電話&網路系統設備工程
1 | 電信主箱B-33(48x45x10)cm (附20C端子板含防塵蓋) (霧面粉體塗裝烤漆，t=1.6mm，附銘牌、背部鐵網) | 只 | 1 |  |  | NCC規定製作按裝
2 | 8連接埠10/100/1000網管型乙太網路交換器 | 台 | 1
3 | 單資訊Cat6及電話Cat 5e暗插座(含全配件、附蓋板) | 組 | 7 |  |  | CNS
4 | PVC φ28mm "E" (φ1") | M | 12 |  |  | CNS
5 | PVC φ20mm "E" (φ3/4") | M | 72 |  |  | CNS
6 | PVC管另料另件 | 式 | 1
7 | Cat 5e UTP (電話用,藍色) | M | 85 |  |  | CNS
8 | 網路線Cat 6 UTP (灰色) | M | 85 |  |  | CNS
9 | 線材另料另件 | 式 | 1
10 | UTP末端處理(含Plug及測試) | 點 | 7
11 | 接線盒 (鍍鋅,t=2.0mm) | 式 | 1
12 | 接地網裸絧線、PVC管線、接地導線止水處理、鋼心銅棒φ15mm x2.4M、接地熔接頭、接地改良劑、R≦25Ω(責任施工)、接地測試箱、接地電阻測試 | 處 | 1
13 | 電信竣工審驗費 | 式 | 1
14 | 配管配線安裝工資 | 式 | 1
15 | 設備安裝及電信資訊網管架設整合設定測試費用(含申請電信峻工查驗等) | 式 | 1
二 | 投影機及音響工程 |  |  |  |  | (僅預留管)
1 | PVC φ20mm "E" (φ3/4") | M | 36 |  |  | CNS
2 | PVC管另料另件 | 式 | 1
3 | 接線盒 t=2.0mm 熱浸鍍鋅(附蓋板) | 式 | 1
4 | 配管安裝工資 | 式 | 1
三 | 管路開挖工程
1 | PVC φ52mm "E" (φ2") (含另料) | M | 270 |  |  | CNS
2 | PVC φ28mm "E" (φ1") (含另料) | M | 90 |  |  | CNS
3 | 電信小手孔(含鑄鐵蓋) | 組 | 2 |  |  | CNS
4 | 管路開挖(含埋管、五金另料另件、警示帶及回填修復等) | M | 75
四 | 其他
1 | 零星材料、五金另料另件及消耗品 | 式 | 1
2 | 打鑿修補 | 式 | 1
3 | 工具損耗 | 式 | 1
4 | 運雜費 | 式 | 1

## 給排水工程
107年『有機研究中心綠能願景館工程』
空 白 標 單（詳細價目表）
項 次 | 項 目 及 說 明 | 單 位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 編碼(備註)
貳．Ｃ | 給排水工程 |  |  | 小計 |  | 元
一 | 衛浴設備
1 | 二段式省水座式沖水馬桶含配件全 | 套 | 1 |  |  | 符合CNS
2 | 單盆洗面盆含配件全 | 套 | 1 |  |  | 符合CNS
3 | 掛牆式感應電眼電沖小便斗含配件全 | 套 | 2 |  |  | 符合CNS
4 | 防蝕明鏡50x70cm(含框) | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
5 | 衛生紙架 | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
6 | 浴廁排風扇 220V 250mm*250mm(±10%)(廁所) | 只 | 1
7 | 側裝通氣用半圓形不鏽鋼網罩ψ4"(廁所) | 只 | 1
二 | 給水設備
1 | 揚水管用
1.1 | φ3/4"不銹鋼管 | m | 14 |  |  | 符合CNS
1.2 | 不銹鋼管配管另件另料 | 式 | 1
2 | 給水管用
2.1 | ψ1"PVC"W"管 | m | 1 |  |  | 符合CNS
2.2 | PVC"W"配管另件另料 | 式 | 1
3 | 雨水回水收管用
3.1 | ψ1/2"PVC"W"管 | m | 5 |  |  | 符合CNS
3.2 | ψ3/4"PVC"W"管 | m | 1 |  |  | 符合CNS
3.3 | ψ1"PVC"W"管 | m | 8 |  |  | 符合CNS
3.4 | ψ2"PVC"W"管 | m | 1 |  |  | 符合CNS
3.5 | PVC"B"配管另件另料 | 式 | 1
4 | 屋頂雨水回收管用
4.1 | ψ3"不鏽鋼管 | m | 4 |  |  | 符合CNS
4.2 | 不銹鋼管配管另件另料 | 式 | 1
5 | 1T 直立式 SUS#304 水塔 (附不銹鋼爬梯)(不鏽鋼腳架) | 只 | 2
6 | 0.5T 臥式PE水塔 | 只 | 1
7 | 陸上型揚水泵浦機組(P1),端吸式,單相,220V,0.5HP×1台,D=φ3/4",H≧15M,Q=50LPM,不銹鋼材質,附不銹鋼球塞閥2只、防阻塞逆止閥1只、防震軟管2只、不銹鋼合流管及共同底座. | 組 | 1 |  |  | 九俞(LSJ),超強,太祥或同等品
8 | 加壓泵浦(P2),0.5HP×1台,單相,220V,φ1",H≧10M,Q≧40LPM,不銹鋼閘閥1只、防阻塞逆止閥1只、不銹鋼防震軟管2只、不銹鋼閘閥1只(常閉),含共同底座. | 組 | 1 |  |  | 九俞(LSJ),超強,太祥或同等品
9 | ψ1"球塞閥 全流量 砲金銅 | 只 | 2
10 | ψ1"球型閥 不鏽鋼 | 只 | 2
11 | ψ2"球型閥 不鏽鋼 | 只 | 1
12 | φ1"逆止閥 砲金銅 | 只 | 1
13 | φ3"逆止閥 砲金銅 | 只 | 1
14 | ψ1"閘閥 砲金銅 | 只 | 2
15 | 雨水回收系統
16.1 | 雜質分離器 | 只 | 1
16.2 | 平緩流入器 | 只 | 1
16.3 | 不鏽鋼袋式過濾器 | 只 | 1
16.4 | 紫外線殺菌器 | 只 | 1
16.5 | 安裝費用(含電磁閥、PVC配管) | 式 | 1
三 | 排水設備
1 | 汙排水用
1.1 | ψ2"PVC橘紅色"B"管 | m | 7 |  |  | 符合CNS
1.2 | ψ4"PVC橘紅色"B"管 | m | 12 |  |  | 符合CNS
1.3 | ψ6"PVC橘紅色"B"管 | m | 4 |  |  | 符合CNS
1.4 | PVC橘紅色"B"管配管另件另料 | 式 | 1
2 | 透氣用
2.1 | ψ3"PVC"B"管 | m | 32 |  |  | 符合CNS
2.2 | PVC"B"管配管另件另料 | 式 | 1
3 | 雨水用
3.1 | ψ2"PVC"B"管 | m | 19 |  |  | 符合CNS
3.2 | PVC"B"配管另件另料 | 式 | 1 |  |  | 符合CNS
4 | 冷氣排水用
4.1 | ψ1/2"PVC"B"管 | m | 8 |  |  | 符合CNS
4.2 | PVC"B"壓力管配管另件另料 | 式 | 1
5 | 汙排水壓力管用
5.1 | ψ2"PVC"B"管 | m | 82 |  |  | 符合CNS
5.2 | PVC"B"壓力管配管另件另料 | 式 | 1
6 | 管路開挖工程 埋深60cm以上(污水管線) | m | 82
7 | 6人份FRP預鑄式汙水處理設施(含鼓風機*1、曝氣盤、鑄鐵蓋、控制箱) | 組 | 1 |  |  | 符合環保署認證
8 | 30cmX30cm密閉式放流陰井，H≧50CM(含鑄鐵蓋) | 組 | 1 |  |  | 符合CNS
9 | 抽水井，H≧120CM(含鑄鐵蓋φ120cm) | 組 | 1 |  |  | 符合CNS
10 | 污水排水泵浦<P1>,附著脫裝置、吊鍊及導管,單相,220V,0.5HP×2,D=∮2",H≧8M,Q≧200LPM,防阻塞,含2"∮防阻塞逆止閥、不銹鋼全流量球塞閥、不銹鋼防震軟管及導管. | 組 | 1 |  |  | 九俞(LSJ),超強,太祥或同等品
11 | 浮球開關(ψ2"砲金銅) | 只 | 1
12 | ψ2"方形地板落水頭 不銹鋼製(廁所) | 只 | 1 |  |  | 符合CNS
13 | ψ2"屋頂不鏽鋼高籠型落水頭(天溝) | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
14 | ψ2"清潔口 方型地板式 | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
15 | ψ4"清潔口 方型地板式 | 只 | 3 |  |  | 符合CNS
16 | ψ6"清潔口 方型地板式 | 只 | 2 |  |  | 符合CNS
17 | ψ2"通氣用不鏽鋼防蟲網罩 | 只 | 4 |  |  | 符合CNS
18 | ψ4"排風軟管(廁所) | m | 3
19 | ψ1/2"AD冷氣滴水PVC BOX | 只 | 3 |  |  | 符合CNS
四 | 其他項目
1 | 污排水各式存水彎配件 | 式 | 1
2 | 零星材料及消耗品 | 式 | 1
3 | 試水壓工作費及管路清洗費 | 式 | 1
4 | 耐酸矽力康收邊 | 式 | 1
5 | 挖填土.打鑿修補及復原(含鋪面復原.回填級配.砂及警示帶) | 式 | 1
6 | 運雜費及清潔費 | 式 | 1
4 | 工資 | 式 | 1